## Sheet1
測定回数 | L1（初期位置）[cm] | L2（移動後の位置）[cm] | L （=L2ーL1） [cm] | 波長λ [m] | 音速 v [m/s] | f （おおよその値） [Hz] | f （正確な値） [Hz] | VI [V] | VO [V] | VO/VI | 2b [マス] | 2c [マス] | 位相差 Δφ [rad] |  | Ｌ [cm] | 平均値[cm] | 残差[cm] | 残差の2乗[c㎡]
1 | 32.72 | 41.61 | 8.89 | 0.00889 | 355.6 | 5000 | 4878 | 4.1 | 1.275 | 0.31098 | 5.1 | 4.8 | 1.2261 | 0.94118 | 8.89 | 8.944 | 0.054 | 0.002916
2 | 31.43 | 40.45 | 9.02 | 0.00902 | 360.8 | 4000 | 4000 | 4.1 | 1.575 | 0.38415 | 6.2 | 5.8 | 1.2096 | 0.93548 | 9.02 | 8.944 | -0.076 | 0.005776
3 | 32.53 | 41.43 | 8.9 | 0.0089 | 356 | 3000 | 2941 | 4.1 | 1.95 | 0.47561 | 4 | 3.4 | 1.016 | 0.85 | 8.9 | 8.944 | 0.044 | 0.001936
4 | 31.66 | 40.51 | 8.85 | 0.00885 | 354 | 2400 | 2381 | 4.1 | 2.35 | 0.57317 | 4.6 | 3.8 | 0.97213 | 0.82609 | 8.85 | 8.944 | 0.094 | 0.008836
5 | 30.82 | 39.85 | 9.03 | 0.00903 | 361.2 | 2000 | 2000 | 4.2 | 2.65 | 0.63095 | 5.2 | 4.1 | 0.9083 | 0.78846 | 9.03 | 8.944 | -0.086 | 0.007396
6 | 30.58 | 39.59 | 9.01 | 0.00901 | 360.4 | 1000 | 980.4 | 4.3 | 3.6 | 0.83721 | 3.7 | 1.9 | 0.53927 | 0.51351 | 9.01 | 8.944 | -0.066 | 0.004356
7 | 30.35 | 39.28 | 8.93 | 0.00893 | 357.2 | 900 | 877.2 | 4.3 | 3.7 | 0.86047 | 3.8 | 1.8 | 0.49347 | 0.47368 | 8.93 | 8.944 | 0.014 | 0.000196
8 | 30.47 | 39.33 | 8.86 | 0.00886 | 354.4 | 800 | 781.3 | 4.3 | 3.8 | 0.88372 | 3.9 | 1.7 | 0.45104 | 0.4359 | 8.86 | 8.944 | 0.084 | 0.007056
9 | 31.34 | 40.3 | 8.96 | 0.00896 | 358.4 | 700 | 694.4 | 4.3 | 3.9 | 0.90698 | 4 | 1.6 | 0.41152 | 0.4 | 8.96 | 8.944 | -0.016 | 0.000256
10 | 32.56 | 41.55 | 8.99 | 0.00899 | 359.6 | 600 | 595.2 | 4.3 | 4 | 0.93023 | 4.2 | 1.5 | 0.36521 | 0.35714 | 8.99 | 8.944 | -0.046 | 0.002116
平均 |  |  | 8.944 |  | 357.76 | [9 empty] | 合計 |  |  | 0.04084
[6 empty] | 3.0649 | 9.3938 | 3.2239 | 0.31018 |  | 3.0649 | 1.2554 | 1.2261
[6 empty] | 2.5133 | 6.3165 | 2.7049 | 0.3697 |  | 2.5133 | 1.1921 | 1.2096
|  | Ｌ [cm] | 平均値[cm] | 残差[cm] | 残差の2乗 | 1.8479 | 3.4147 | 2.1011 | 0.47594 |  | 1.8479 | 1.0748 | 1.016
| 8.89 | 8.89 | 8.944 | 0.054 | 0.002916 | 1.496 | 2.2381 | 1.7995 | 0.55572 |  | 1.496 | 0.98157 | 0.97213
| 9.02 | 9.02 | 8.944 | -0.076 | 0.005776 | 1.2566 | 1.5791 | 1.606 | 0.62268 |  | 1.2566 | 0.89864 | 0.9083
| 8.9 | 8.9 | 8.944 | 0.044 | 0.001936 | 0.616 | 0.37946 | 1.1745 | 0.85142 |  | 0.616 | 0.5521 | 0.53927
| 8.85 | 8.85 | 8.944 | 0.094 | 0.008836 | 0.55116 | 0.30378 | 1.1418 | 0.87579 |  | 0.55116 | 0.50373 | 0.49347
| 9.03 | 9.03 | 8.944 | -0.086 | 0.007396 | 0.49091 | 0.24099 | 1.114 | 0.89767 |  | 0.49091 | 0.45635 | 0.45104
| 9.01 | 9.01 | 8.944 | -0.066 | 0.004356 | 0.4363 | 0.19036 | 1.091 | 0.91656 |  | 0.4363 | 0.41141 | 0.41152
| 8.93 | 8.93 | 8.944 | 0.014 | 0.000196 | 0.37398 | 0.13986 | 1.0676 | 0.93664 |  | 0.37398 | 0.35787 | 0.36521
| 8.86 | 8.86 | 8.944 | 0.084 | 0.007056 | 周波 f [Hz] | VO/VI （測定値） | VO/VI （理論値） | 位相差 Δφ （測定値） [rad] | 位相差 Δφ （理論値） [rad]
| 8.96 | 8.96 | 8.944 | -0.016 | 0.000256 | 4878 | 0.31098 | 0.31018 | 1.2261 | 1.2554
| 8.99 | 8.99 | 8.944 | -0.046 | 0.002116 | 4000 | 0.38415 | 0.3697 | 1.2096 | 1.1921
[5 empty] | 0.04084 | 2941 | 0.47561 | 0.47594 | 1.016 | 1.0748
|  | 355.6 | 357.8 | 2.2 | 4.84 | 2381 | 0.57317 | 0.55572 | 0.97213 | 0.98157
|  | 360.8 | 357.8 | -3 | 9 | 2000 | 0.63095 | 0.62268 | 0.9083 | 0.89864
|  | 356 | 357.8 | 1.8 | 3.24 | 980.4 | 0.83721 | 0.85142 | 0.53927 | 0.5521
|  | 354 | 357.8 | 3.8 | 14.44 | 877.2 | 0.86047 | 0.87579 | 0.49347 | 0.50373
|  | 361.2 | 357.8 | -3.4 | 11.56 | 781.3 | 0.88372 | 0.89767 | 0.45104 | 0.45635
|  | 360.4 | 357.8 | -2.6 | 6.76 | 694.4 | 0.90698 | 0.91656 | 0.41152 | 0.41141
|  | 357.2 | 357.8 | 0.6 | 0.36 | 595.2 | 0.93023 | 0.93664 | 0.36521 | 0.35787
|  | 354.4 | 357.8 | 3.4 | 11.56
|  | 358.4 | 357.8 | -0.6 | 0.36 | [5 empty] | 4878 | 1.2554 | 1.2261
|  | 359.6 | 357.8 | -1.8 | 3.24 | [5 empty] | 4000 | 1.1921 | 1.2096
[5 empty] | 65.36 | [5 empty] | 2941 | 1.0748 | 1.016
[11 empty] | 2381 | 0.98157 | 0.97213
[11 empty] | 2000 | 0.89864 | 0.9083
[11 empty] | 980.4 | 0.5521 | 0.53927
[11 empty] | 877.2 | 0.50373 | 0.49347
[11 empty] | 781.3 | 0.45635 | 0.45104
[11 empty] | 694.4 | 0.41141 | 0.41152
[11 empty] | 595.2 | 0.35787 | 0.36521